## Лист1
Приложение 1
Запрос поставщикам от |  |  | 04.09.2025 |  | № | 0000-004241
Информация об участнике закупки
Полное наименование участника
ИНН | [10 empty] | КПП
Адрес участника | [6 empty] | Юридический |  |  |  | Фактический | Почтовый
Контактный телефон | [10 empty] | Адрес электронной почты
Подписант со стороны контрагента | [6 empty] | Ф.И.О (полностью) |  | Должность |  | Роль (руководитель, представитель) | Основание действия
Место поставки Товара: (Указываается место до которого затраты на транспортировку несет отправитель, в соответствии с п. 10 Приглашения к участию в открытом запросе предложений) | [6 empty] | до склада ЯНПЗ, 652104, Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженский г.о., Анжеро-Судженск г, Район промплощадки Яйского НПЗ п/р
Условия оплаты | [6 empty] | не менее 30, но не более 45 календарных дней с даты поставки и получения оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) либо УПД
Срок действия заявки на участие | [6 empty] | 60 календарных дней с момента окончания срока подачи заявки на участие
Рассмотрев Ваш запрос, мы подтверждаем готовность поставить упомянутую ниже продукцию на Ваших условиях в соответствии с приведенной ниже технической спецификацией, при этом цена поставляемой продукции и ее характеристики указаны в коммерческом предложении и фиксируются на весь период действия договора. Цена поставки товаров включает транспортные и таможенные расходы, страхование рисков и другие расходы.
Специфика ЛОТА:
- | Лот делимый.
- | по всем позициям спецификации допускается рассмотрение Товара с аналогичными техническими характеристиками (аналога) по согласованию с Заказчиком (предложенный в качестве аналога Товар рассматривается на соответствие по основным техническим характеристикам, не хуже, не ниже заявленных инициатором закупки.
-
Условные обозначения:
- Не изменяемые поля (Заполняется Организатором закупки)
- Поля для ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения УЧАСТНИКОМ
!!! При заполнении не разрешается удалять/добавлять столбцы, строки и вносить иные изменения в форму спецификации.
[12 empty] | Валюта предложения | руб.
Коммерческое предложение № __________ от _______________
на право поставки в году материально-производственных ресурсов для нужд Яйского НПЗ
| Условия Заказчика | [9 empty] | Предложения Поставщика
| № п/п | Код | Материалы | Требуемые технические характеристики | Ед. изм. | Итого | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Наименование номенклатуры поставщика | Технические характеристики предлагаемых материалов (Производитель, артикул, ГОСТ и .т.п), и прочая информация позволяющая определить качественные характеристики | Количество | ед. измерения Поставщика | Коэффициент пересчета в ед. измерения заказчика | Срок поставки, календарных дней | Цена за ед. без НДС | Ставка НДС, % | Сумма без НДС | Сумма НДС 20% | Сумма с НДС 20%
| 1 | `000006711 | Горелочная голова В434F | Горелка типа GRP-1600ME котла водогрейного жаротрубного LOOS UT-M 58х10 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | шт | 1 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| 2 | `000008498 | Двойной газовый клапан водогрейного котла DMV 5100/11 DUNGS DMV 5100/11 №249774 | Горелка типа GRP-1600ME котла водогрейного жаротрубного LOOS UT-M 58х10 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 3 | `000008624 | Сервопривод SQM48.497A9 36962072 PCS | диапазон настройки угла открытия 0…90 º; длительность полного открытия заслонки (поворот на 90º) – 30 сек.; работа от шагового двигателя с крутящим моментом 20 Нм; питание от сети 2х12 В через шинный кабель с устройства управления или через отдельный трансформатор; обратная связь о позиции заслонки через системную шину (CAN); задание направления вращения на управляющем устройстве; защита от внешних воздействий по стандарту IP54 при условии использования соответствующих кабельных вводов; задание | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 4 | `000008625 | Сервопривод SQM48.697A9 36962078 PC | диапазон настройки угла открытия 0…90 º; время на полное открытие заслонки (поворот на 90º) – 60 сек.; работа от шагового двигателя с крутящим моментом 35 Нм; параметры электропитания 2х12 В, поступает через шинный кабель с управляющего устройства или через отдельный трансформатор; уровень электрозащиты по стандарту IP 54 при использовании соответствующих кабельных вводов; настройка точек переключения с помощью устройства управления; обратная связь о положении привода через системную шину (CAN); | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 5 | `000012071 | Двойной электромагнитный клапан DMV5080/11 eco AC 230 V IP54 Ду80 P max 500 mBar 256356 | Максимальное рабочее давление 500 мбар (50 кПа) Присоединение DN 80 Температура рабочей среды от -15 °C до +70 °C Напряжение питания 230 V AC IP 54. Максимальное рабочее давление 500 мбар (50 кПа) Материал корпуса алюминий, сталь, в соответствии с паспортом завода изготовителя, или аналог | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 6 | `000023638 | ЗСУ-ПИ-38-IP Запально-защитное устройство | ЗСУ-ПИ-38-IP Присоединительные давления, газа на входе в запальную горелку кПа: 10-60, Длина факела запальной горелки при отрегулированном режиме горения, не менее м: 0,8, Тепловая мощность запальной горелки при работе на природном газе, не более кВт: 90, Длина факела запальной горелки при отрегулированном режиме горения, не менее м: 0,8, Максимально допустимая температура в зоне рабочего торца запальной горелки, °С: 600, Допустимые колебания напряжения от источника высокого напряжения, В: от 60 | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 7 | `000030239 | Провод высоковольтный для запальных горелок |  | м | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | м | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 8 | `000030247 | Электропривод клапана непрерывной продувки: ARSI тип EF 06, МА 335906, 230 V-50(60) Гц, 90 град 60(50) s, 7vA-15 Nm IP65, UT – 15/+60 град I865. | Электропривод клапана непрерывной продувки: ARSI тип EF 06, МА 335906, 230 V-50(60) Гц, 90 град 60(50) s, 7vA-15 Nm IP65, UT – 15/+60 град I865. для тип EF 06, МА 335906, 230 V-50(60) Гц, 90 град 60(50) s, 7vA-15 Nm IP65, UT – 15/+60 град I865. | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 9 | `000031025 | Форсунка горелки Weishaupt RGMS 8, W 612976 S4 140 50 | W160 кг, 50гр, серия 4 (S4) W29977. В соответствии с приложенным схемой "Форсунка" или аналог | шт | 2 | 2 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 10 | `000031026 | Форсунка горелки Weishaupt RMS 10, W 612981 S4 240 50 | Для горелки Weishaupt RMS 7-11.В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" и инструкции "горелки" или аналог | шт | 2 | 2 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 11 | `000031028 | Пламенная труба топлива горелки RMS 10 (исполнение ZMD) ф. Weishaupt | Диаметр 265, длина 265, № N1M10/2. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки парового котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 12 | `000031029 | Пламенная труба горелки, Weishaupt RGMS 8/1 Н1 G7/2A | или аналог. Диаметр 240, длинна 260, фабр № 5549437. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 13 | `000031038 | Автомат горения LGK 16.322 | или аналог, артикул LGK16.322A27, напряжение АС230В, частота 50 гц | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 14 | `000034418 | Нагревательный патрон HLP 230 В/ 22 Вт кат. № 794 281 | 230 В/ 22 Вт кат. № 794 281 Для горелки Weishaupt RMS 8/1. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" | шт | 1 | 1 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 15 | `000034419 | Нагревательный патрон HLP 230 В/ 110 Вт кат. № 794 291 | 230 В/ 110 Вт кат. № 794 291 Для горелки Weishaupt RMS 8/1. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" | шт | 1 | 1 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 16 | `000035523 | Электрод зажигания левый для RL/RGL 8-11, RMS 7-11, G 9-11, G/RGL/RGMS 60-70 | Для горелки Weishaupt RMS 7-11. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 2 |  | 2 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 17 | `000035524 | Электрод зажигания правый RL/RGL 8-11, RMS 7-11, G 9-11, G/RGL/RGMS 60-70 | Для горелки Weishaupt RMS 10. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки парового котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 2 |  | 2 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 18 | `000035525 | Датчик пламени QRA2 (УФ- элемент) горелки Weishaupt RGMS 8/1 | УФ- элемент. Для горелки Weishaupt RGMS 8/1. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 1 | 1 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 19 | `000035526 | Датчик пламени RAR9 для горелки Weishaupt RMS 10 | Для горелки Weishaupt RMS 10. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки парового котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 2 | 2 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 20 | `000035529 | Подпорная шайба (диск) судленнителем для горелки Weishaupt RGMS 8/1 | Для горелки Weishaupt RGMS 8/1. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 1 | 1 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 21 | `000035531 | Автомат горения LОK 16.250 для горелки Weishaupt RMS 10, А27, 220-240 V, 50-60 Hz, 3,5 VA, ts max. 5s, tv 22,5s | или аналог, артикул LOK16.250A27, напряжение АС230В, частота 50 гц | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 22 | `000037085 | Электрический оконвекторTechnotherm | Электроконвектор Technotherm CVS 2001T 2000 ВТ. 220V 50Hz настенный, с электронным термостатом или аналог. | шт | 3 | 3 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 23 | `000037866 | Подпорный диск шайба с удлинителем для горелки Weishaupt RMS 10 | Для горелки Weishaupt RGMS10. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 1 | 1 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 24 | `000037867 | Переключатель температурный 60° Weishaupt, 11277413212 | арт, 11277413212 | шт | 3 | 3 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| 25 | `000038430 | Менеджер горения LMV52.200B2 | менеджер горения (блок управления) для газо-мазутных горелок Oilon Производитель Siemens Артикул BPZ:LMV52.200B2 Серия автомата горения LMV | шт | 1 | 1 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 46 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Должность |  |  |  |  | Подпись |  |  |  | Расшифровка подписи
Приложение №2 предоставляется в формате PDF и Excel
Участники заполняют шапку приложения и столбцы группы "Предложения поставщика"

## Лист2
ампула | Ставки НДС | Валюта
бут | 20 | USD
г | 10 | EUR
дкл | 0 | GEL
кв.м. | Без НДС | руб.
кг |  | KZT
км |  | GBP
Компл |  | CHF
л. |  | CNY
лист
м
м
м3
мл
наб.
пара
пач.
пог.м.
рул
тн
упак
усл
флакон
чел
шт
кор

## Списки (hidden)
Роль (руководитель, представитель)
руководитель
представитель