## Лист1
Приложение 1
Запрос поставщикам от |  |  | 09.02.2026 |  | № | 0000-004544
Информация об участнике закупки
Полное наименование участника
ИНН | [10 empty] | КПП
Адрес участника | [6 empty] | Юридический |  |  |  | Фактический | Почтовый
Контактный телефон | [10 empty] | Адрес электронной почты
Подписант со стороны контрагента | [6 empty] | Ф.И.О (полностью) |  | Должность |  | Роль (руководитель, представитель) | Основание действия
Место поставки Товара: (Указываается место до которого затраты на транспортировку несет отправитель, в соответствии с п. 10 Приглашения к участию в открытом запросе предложений) | [6 empty] | до склада ЯНПЗ, 652104, Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженский г.о., Анжеро-Судженск г, Район промплощадки Яйского НПЗ п/р
Условия оплаты | [6 empty] | не менее 30, но не более 45 календарных дней с даты поставки и получения оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) либо УПД
Срок действия заявки на участие | [6 empty] | 60 календарных дней с момента окончания срока подачи заявки на участие
Рассмотрев Ваш запрос, мы подтверждаем готовность поставить упомянутую ниже продукцию на Ваших условиях в соответствии с приведенной ниже технической спецификацией, при этом цена поставляемой продукции и ее характеристики указаны в коммерческом предложении и фиксируются на весь период действия договора. Цена поставки товаров включает транспортные и таможенные расходы, страхование рисков и другие расходы.
Специфика ЛОТА:
- | Лот делимый.
- | по всем позициям спецификации допускается рассмотрение Товара с аналогичными техническими характеристиками (аналога) по согласованию с Заказчиком (предложенный в качестве аналога Товар рассматривается на соответствие по основным техническим характеристикам, не хуже, не ниже заявленных инициатором закупки.
-
Условные обозначения:
- Не изменяемые поля (Заполняется Организатором закупки)
- Поля для ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения УЧАСТНИКОМ
!!! При заполнении не разрешается удалять/добавлять столбцы, строки и вносить иные изменения в форму спецификации.
[12 empty] | Валюта предложения | руб.
Коммерческое предложение № __________ от _______________
на право поставки в 2026 году материально-производственных ресурсов для нужд Яйского НПЗ
| Условия Заказчика | [9 empty] | Предложения Поставщика
| № п/п | Код | Материалы | Требуемые технические характеристики | Ед. изм. | Итого | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Наименование номенклатуры поставщика | Технические характеристики предлагаемых материалов (Производитель, артикул, ГОСТ и .т.п), и прочая информация позволяющая определить качественные характеристики | Количество | ед. измерения Поставщика | Коэффициент пересчета в ед. измерения заказчика | Срок поставки, календарных дней | Цена за ед. без НДС | Ставка НДС, % | Сумма без НДС | Сумма НДС 22% | Сумма с НДС 22%
| 1 | `000005126 | Автомат дифференциальный EZ9D34625 - 1 полюс + нейтраль, 25А, класс АС, Icn 4,5кА Shcneider Electric | Или аналог | шт | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | шт | 1 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2 | `000005135 | Автоматический выключатель ВА88-32 С125 400В 125А |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 3 | `000005155 | Выключатель автоматический BMS413 3п 32А C 4,5кA 2CDS643041R0324 ABB | Производитель:ABB :2CDS643041R0324Ед.измерения: шт Тип изделия Выключательавтоматический Серия Basic M Количество силовых полюсов 3 Номинальный ток, А 32 Характеристикаэл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 Высота, мм 87 Масса, кг 0.309 Номинальное напряжение, В 400 Способ монтажа DIN -рейкаИсполнение Степень защиты IP20 Количество модулей DIN 3 Напряжение, В 380 Глубина, мм 73 Ширина, мм 53 Ка 3 Класс токоограничения 3 Количество защищенных полюсов 3 Степень загрязнения 2 Тип напряжения (тока) Переменный (AC) Частота, Гц 50 | шт | 4 | 4 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 4 | `000005163 | Выключатель автоматический однополюсный 1п С 10А 4.5кА Basic M BMS411C10 2CDS641041R0104 ABB | Или аналог | шт | 5 | 5 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 5 | `000005164 | Выключатель автоматический однополюсный 1п С 25А 4.5кА Basic M BMS411C25 CDS641041R0254 ABB | Или аналог | шт | 5 |  | 5 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 6 | `000005164 | Выключатель автоматический однополюсный 1п С 25А 4.5кА Basic M BMS411C25 CDS641041R0254 ABB | Или аналог. | шт | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 7 | `000005172 | Выключатель автоматический однополюсный SH201L 6А х-ка B 4,5кА 2CDS241001R0065 ABB | Серия SH200L Произведено Германия Температура окружающей среды при эксплуатации по 55 град.C Отключающая способность 4,5 кА Бренд ABB Степень защиты IP IP20 Количество полюсов 1 Род тока Переменный ток (AC) Ширина в числах модульных расстояний 1 Глубина монтажа, установки, мм 69 мм Температура окружающей среды при эксплуатации с (-) 25 град.C Сечение однопроволочного проводника с 0.75 кв.мм Сечение однопроволочного проводника по 25 кв.мм Сечение многопроволочного гибкого проводника с 0.75 кв.мм Сечение многопроволочного гибкого проводника по 16 кв.мм Характеристикасрабатывания C Количество защищенных полюсов 1 Номинальный ток In 16 А | шт | 3 | 3 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 8 | `000005237 | A9C20532 Модульный контактор Shneider Electric iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ |  | шт | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 9 | `000005237 | A9C20532 Модульный контактор Shneider Electric iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ | или качественный аналог | шт | 4 | 4 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 10 | `000005237 | A9C20532 Модульный контактор Shneider Electric iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ | Производитель:Schneider Electric Ед.измерения: Тип изделия Контактор Серия ACTI9 Номинальный ток, А25 Количество силовыхполюсов 2 Количество модулей DIN 1 Напряжение катушки управления, В 220 Род тока катушки управления Переменный (AC) Напряжение В 220 Род тока Переменный (AC) Количество силовых НО контактов 2 Количество силовых НЗ контактов 0 Количество НО контактов 2 Количество НЗ контактов 0 Или аналог | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 11 | `000006744 | Тепловое реле перегрузки Schneider-Electric TeSys LRD365 | или аналогичный РТИ-5370 предел регулировки тока уствки 63-90А. | шт | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 12 | `000007256 | Контактор LC1D65M7, 3НО сил.конт.+доп.конт.1НО+1НЗ, 30кВт 65А 400В АС3, катушка управления 220В 50Гц Schneider-Electric | Или аналог | шт | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 13 | `000007259 | Контактор LC1D25M7, 3НО сил.конт.+доп.конт.1НО+1НЗ, 11кВт 25А 400В АС3, катушка управления 220В 50Гц Schneider-Electric | Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 25А. Количество вспомогательных. нормально замкнутых (НЗ) контактов 1. Количество вспомогательных. нормально разомкнутых (НО) контактов 1. Тип напряжения управления AC (перемен.) Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В 220. Или аналог. | шт | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 14 | `000007290 | Тепловое реле ABB TA25-DU-6.5 для контакторов A9..A30 артикул: 1SAZ211201R1038 | Регулируемый диапазон тока, А 4.5...6. Или аналог | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 15 | `000012547 | Автоматический выключатель 1п 16А АВВ S201-С16 | Или аналог. | шт | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 16 | `000012547 | Автоматический выключатель 1п 16А АВВ S201-С16 | Код АББ S201-C16 Номинальный ток, А 16 Характеристика C Номинальная отключающая способность, кA 6 Силовых полюсов 1P Модулей DIN 1 Номинальноенапряжение, В 220/230 Степень защиты IP20 Способ монтажа DIN-рейка Или аналог | шт | 5 | 5 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 17 | `000012549 | Автоматический выключатель 3п 4А АВВ MS116-4 | или аналогичный в комплекте с сигнальным контактом (НО+НЗ), аналогичный по габаритным, установочным размерам и техническим характеристикам, в том числе ресурсу с предоставленим подробных технических характеристик, полной маркировки и её расшифровки для предложенного наименования ТМЦ | шт | 4 | 4 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 18 | `000012862 | Автомат дифференциальный ABB DS201 C25 AC 30mA арт. 2CSR255040R1254 | Или аналог | шт | 6 |  | 6 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 19 | `000012866 | Автомат дифференциальный ABB DS201 C16 AC 30mА арт. 2CSR255040R1164 | Или аналог | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 20 | `000024719 | Автоматический выключатель iC60N 3П 6A C | Автоматический выключатель iC60N 3П 6A C, A9F79306 или качественный аналог | шт | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 21 | `000029033 | Автоматический выключатель дифференциального типа АВДТ-32 С32 | Номин ток 32 А. Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 1+N. Номин ток утечки 0,03 А. Отключающая способность 6.0 кА. Наличие дифференциального расцепителя. Ширина по количеству модульных расстояний не более 2-х. Или аналог. AR-B06S-1N-C32A030. | шт | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 22 | `000029035 | Автоматический выключатель дифферинциального типа АВДТ-32 С25 | Номин ток 25 А.. Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 1+N. Номин ток утечки 0,03 А. Отключающая способность 6.0 кА. Наличие дифференциального расцепителя. Ширина по количеству модульных расстояний не более 2-х. Или аналог AR-B06S-1N-C25A030. | шт | 5 |  | 5 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 23 | `000029036 | Автоматический выключатель дифферинциального типа АВДТ-32 С16 | Номин ток 16 А. Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 1+N. Номин ток утечки 0,03 А. Отключающая способность 6.0 кА. Наличие дифференциального расцепителя. Ширина по количеству модульных расстояний не более 2-х. Или аналог. AR-B06S-1N-C16C030. | шт | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 24 | `000029036 | Автоматический выключатель дифферинциального типа АВДТ-32 С16 | Номин ток 16 А. Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 1+N. Номин ток утечки 0,03 А. Отключающая способность 6.0 кА. Наличие дифференциального расцепителя. Ширина по количеству модульных расстояний не более 2-х.Или аналог. AR-B06S-1N-C16C030. | шт | 3 |  | 3 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 25 | `000029351 | Выключатель дифференциального тока R10N 4P 80А 100мА тип A |  | шт | 4 | 3 | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 26 | `000029352 | Выключатель дифференциального тока R10N 4P 80А 300мА тип A |  | шт | 4 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 27 | `000029353 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 1А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 28 | `000029353 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 1А IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 5 |  | 5 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 29 | `000029354 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 2А IEK |  | шт | 10 | 10 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 30 | `000029354 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 2А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 31 | `000029355 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 6А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 1; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; Степень защиты - IP20; Количество защищенных полюсов 1; Отключающая способность по EN 60898 10 кА; Отключающая способность по IEC 60947-2 15 кА; Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный; Рабочая температура окружающей среды -40…+70 °C; Возможна дополнит комплектация - требуется; Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с; Наличие теплового расцепителя - Да; Наличие электромагнитного расцепителя Да; Класс защиты от поражения электрическим током 0; Электр износостойкость 10000 циклов; Мех износостойкость 20000 циклов; Номинальное рабочее напряжение 230…400 В | шт | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 32 | `000029356 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 10А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 1; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; Степень защиты - IP20; Количество защищенных полюсов 1; Отключающая способность по EN 60898 10 кА; Отключающая способность по IEC 60947-2 15 кА; Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный; Рабочая температура окружающей среды -40…+70 °C; Возможна дополнит комплектация - требуется; Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с; Наличие теплового расцепителя - Да; Наличие электромагнитного расцепителя Да; Класс защиты от поражения электрическим током 0; Электр износостойкость 10000 циклов; Мех износостойкость 20000 циклов; Номинальное рабочее напряжение 230…400 В | шт | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 33 | `000029356 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 10А IEK | Номин ток 10.0 А . Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 1. Отключающая способность по EN 60898 10 кА. Или аналог. AR-M10N-1-C010. | шт | 5 |  | 5 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 34 | `000029357 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 16А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 1; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; Степень защиты - IP20; Количество защищенных полюсов 1; Отключающая способность по EN 60898 10 кА; Отключающая способность по IEC 60947-2 15 кА; Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный; Рабочая температура окружающей среды -40…+70 °C; Возможна дополнит комплектация - требуется; Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с; Наличие теплового расцепителя - Да; Наличие электромагнитного расцепителя Да; Класс защиты от поражения электрическим током 0; Электр износостойкость 10000 циклов; Мех износостойкость 20000 циклов; Номинальное рабочее напряжение 230…400 В | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 35 | `000029357 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 16А IEK | Номин ток 16 А . Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 1. Отключающая способность по EN 60898 10 кА. Или аналог AR-M10N-1-C016. | шт | 5 | 5 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 36 | `000029357 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 16А IEK | Номин ток 16 А . Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 1. Отключающая способность по EN 60898 10 кА. Или аналог. AR-M10N-1-C016 | шт | 5 | 5 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 37 | `000029358 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 25А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 1; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; Степень защиты - IP20; Количество защищенных полюсов 1; Отключающая способность по EN 60898 10 кА; Отключающая способность по IEC 60947-2 15 кА; Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный; Рабочая температура окружающей среды -40…+70 °C; Возможна дополнит комплектация - требуется; Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с; Наличие теплового расцепителя - Да; Наличие электромагнитного расцепителя Да; Класс защиты от поражения электрическим током 0; Электр износостойкость 10000 циклов; Мех износостойкость 20000 циклов; Номинальное рабочее напряжение 230…400 В | шт | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 38 | `000029358 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 25А IEK | Номин ток 25 А . Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 1. Отключающая способность по EN 60898 10 кА. Или аналог. AR-M06N-1-C025 | шт | 5 | 5 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 39 | `000029359 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1П C 32А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 1; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; Степень защиты - IP20; Количество защищенных полюсов 1; Отключающая способность по EN 60898 10 кА; Отключающая способность по IEC 60947-2 15 кА; Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный; Рабочая температура окружающей среды -40…+70 °C; Возможна дополнит комплектация - требуется; Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с; Наличие теплового расцепителя - Да; Наличие электромагнитного расцепителя Да; Класс защиты от поражения электрическим током 0; Электр износостойкость 10000 циклов; Мех износостойкость 20000 циклов; Номинальное рабочее напряжение 230…400 В | шт | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 40 | `000029361 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 3П C 10А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 3; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; | шт | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 41 | `000029362 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 3П C 16А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 3; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; Степень защиты - IP20; Количество защищенных полюсов 3; Отключающая способность по EN 60898 10 кА; Отключающая способность по IEC 60947-2 15 кА; Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный; Рабочая температура окружающей среды -40…+70 °C; Возможна дополнит комплектация - требуется; Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с; Наличие теплового расцепителя - Да; Наличие электромагнитного расцепителя Да; Класс защиты от поражения электрическим током 0; Электр износостойкость 10000 циклов; Мех износостойкость 20000 циклов; Номинальное рабочее напряжение 230…400 В | шт | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 42 | `000029362 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 3П C 16А IEK | Номин ток 16 А . Характеристика срабатывания - кривая тока C. Количество полюсов 3. Отключающая способность по EN 60898 10 кА. Или аналог | шт | 3 | 3 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 43 | `000029363 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 3П C 25А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 3; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; Степень защиты - IP20; Количество защищенных полюсов 3; Отключающая способность по EN 60898 10 кА; Отключающая способность по IEC 60947-2 15 кА; Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный; Рабочая температура окружающей среды -40…+70 °C; Возможна дополнит комплектация - требуется; Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с; Наличие теплового расцепителя - Да; Наличие электромагнитного расцепителя Да; Класс защиты от поражения электрическим током 0; Электр износостойкость 10000 циклов; Мех износостойкость 20000 циклов; Номинальное рабочее напряжение 230…400 В | шт | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 44 | `000029364 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 3П C 32А IEK | Или аналог. При заказе аналога необходимо включить в комплект приобретения контакт состояния. технические характеристики: Тип напряжения Переменный (AC); Частота 50 Гц; Макс сечение входящего кабеля 25 мм²; Режим работы Продолжительный-S1; Характеристика срабатывания - кривая тока - C; Номин напряжение изоляции Ui 500 В; Класс токоограничения 3; Номин импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ; Ширина по количеству модульных расстояний 3; Тип подключения Винтовое соединение; Потери энергии 3.0 Вт; Степень защиты - IP20; Количество защищенных полюсов 3; Отключающая способность по EN 60898 10 кА; Отключающая способность по IEC 60947-2 15 кА; Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный; Рабочая температура окружающей среды -40…+70 °C; Возможна дополнит комплектация - требуется; Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm 0,1 с; Наличие теплового расцепителя - Да; Наличие электромагнитного расцепителя Да; Класс защиты от поражения электрическим током 0; Электр износостойкость 10000 циклов; Мех износостойкость 20000 циклов; Номинальное рабочее напряжение 230…400 В | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 45 | `000034852 | Контактор ПМЛ-1101-10А-42АС-УХЛ4-Б-КЭАЗ | Напряжение питания катушки - 42вольта 50/60 Гц, количество вспомогательных размыкающих контактов - 1 | шт | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 46 | `000034860 | Контроллер тока и напряжения электронный ЭКТН-250-Д | ЭКТН-250 Д 220AC 10R - SD USB RS485 RZ2 D42 TU42 с повторным пуском. | шт | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 47 | `000034877 | Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | Аналог недопустим, т.к. будет применятся к пуско-защитной аппаратуре из данной заявки | шт | 128 | 50 | 32 | 14 | 32 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 48 | `000034958 | Выключатель дифференциального тока R10N 4P 25А 30мА тип AC | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип монтажа На DIN-рейку Частота 50 Гц Макс сечение входящего кабеля 25 мм² Режим работы Продолжительный-S1 Номин напряжение изоляции Ui 500 В Количество полюсов 4 Номин ток утечки 0.03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Откл способность при коротком замыкании-Icw 10 кА Импульсная прочность - кА Конструктивный размер-в соотв с DIN 43880 4 Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 4 Кратковременная задержка срабатывания Нет Номин напряжение 400 В Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Номинальный ток 25 А Сечение одножильного жёсткого провода 1,5…25 мм² Сечение многожильного гибкого провода 1,5…16 мм² Рабочая температура окружающей среды -25…45 °C Возможна дополнит комплектация Нет Условный номин диф ток КЗ 10 кА Электр износостойкость 6000 циклов Мех износостойкость 10000 циклов Номин неоткл диф ток 15.0 мА | шт | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 49 | `000034959 | Выключатель дифференциального тока R10N 4P 40А 30мА тип AC | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип монтажа На DIN-рейку Частота 50 Гц Макс сечение входящего кабеля 25 мм² Режим работы Продолжительный-S1 Номин напряжение изоляции Ui 500 В Количество полюсов 4 Номин ток утечки 0.03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Откл способность при коротком замыкании-Icw 10 кА Импульсная прочность - кА Конструктивный размер-в соотв с DIN 43880 4 Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 4 Номин напряжение 400 В Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Номинальный ток 40 А Сечение одножильного жёсткого провода 1,5…25 мм² Сечение многожильного гибкого провода 1,5…16 мм² Рабочая температура окружающей среды -25…45 °C Возможна дополнит комплектация Нет Условный номин диф ток КЗ 10 кА Электр износостойкость 6000 циклов Мех износостойкость 10000 циклов Номин неоткл диф ток 15.0 мА | шт | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 50 | `000034960 | Выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р 10А 30мА | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип напряжения Переменный (AC) Номин ток 10 А Номин раб напряжение 230 В Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Характеристика срабатывания - кривая тока C Количество полюсов 2 Номин ток утечки 0,03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 3 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 2 Отключающая способность 4.5 кА Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Отключающая способность по IEC 60947-2 4,5 кА Общ количество полюсов 2 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие дифференциального расцепителя Да | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 51 | `000034961 | Выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р 16А 30мА | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип напряжения Переменный (AC) Номин ток 16 А Номин раб напряжение 230 В Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Характеристика срабатывания - кривая тока C Количество полюсов 2 Номин ток утечки 0,03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 3 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 2 Отключающая способность 4.5 кА Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Отключающая способность по IEC 60947-2 4,5 кА Общ количество полюсов 2 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие дифференциального расцепителя Да | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 52 | `000034962 | Выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р 25А 30мА | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип напряжения Переменный (AC) Номин ток 25 А Номин раб напряжение 230 В Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Характеристика срабатывания - кривая тока C Количество полюсов 2 Номин ток утечки 0,03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 3 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 2 Отключающая способность 4.5 кА Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Отключающая способность по IEC 60947-2 4,5 кА Общ количество полюсов 2 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие дифференциального расцепителя Да | шт | 2 |  | 2 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 53 | `000034963 | Выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р 32А 30мА | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип напряжения Переменный (AC) Номин ток 32 А Номин раб напряжение 230 В Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Характеристика срабатывания - кривая тока C Количество полюсов 2 Номин ток утечки 0,03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 3 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 2 Отключающая способность 4.5 кА Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Отключающая способность по IEC 60947-2 4,5 кА Общ количество полюсов 2 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие дифференциального расцепителя Да | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 54 | `000034964 | Выключатель автоматический дифференциальный АД14 4Р 10А 30мА | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип напряжения Переменный (AC) Монтажная глубина - ниши 72,1 мм Номин ток 10 А Номин раб напряжение 230/400 В Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Характеристика срабатывания - кривая тока C Количество полюсов 4 Номин ток утечки 0,03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 4,9 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 4 Отключающая способность 4.5 кА Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Отключающая способность по IEC 60947-2 4,5 кА Общ количество полюсов 4 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие дифференциального расцепителя Да | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 55 | `000034965 | Выключатель автоматический дифференциальный АД14 4Р 16А 30мА | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип напряжения Переменный (AC) Номин ток 16 А Номин раб напряжение 230/400 В Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Характеристика срабатывания - кривая тока C Количество полюсов 4 Номин ток утечки 0,03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 4,9 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 4 Отключающая способность 4.5 кА Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Отключающая способность по IEC 60947-2 4,5 кА Общ количество полюсов 4 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие дифференциального расцепителя Да | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 56 | `000034966 | Выключатель автоматический дифференциальный АД14 4Р 25А 30мА | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип напряжения Переменный (AC) Номин ток 25 А Номин раб напряжение 230/400 В Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Характеристика срабатывания - кривая тока C Количество полюсов 4 Номин ток утечки 0,03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 4,9 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 4 Отключающая способность 4.5 кА Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Отключающая способность по IEC 60947-2 4,5 кА Общ количество полюсов 4 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие дифференциального расцепителя Да | шт | 2 |  | 2 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 57 | `000034967 | Выключатель автоматический дифференциальный АД14 4Р 32А 30мА | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Тип напряжения Переменный (AC) Номин ток 32 А Номин раб напряжение 230/400 В Макс сечение входящего кабеля 35 мм² Характеристика срабатывания - кривая тока C Количество полюсов 4 Номин ток утечки 0,03 А Тип тока утечки Переменный (AC) Номин импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ Ширина по количеству модульных расстояний 4,9 Частота 50 Гц Степень защиты - IP IP20 Количество защищенных полюсов 4 Отключающая способность 4.5 кА Отключение нейтрали Да Отключающая способность по EN 60898 4,5 кА Отключающая способность по IEC 60947-2 4,5 кА Общ количество полюсов 4 Наличие теплового расцепителя Да Наличие электромагнитного расцепителя Да Наличие дифференциального расцепителя Да | шт | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 58 | `000034968 | Выключатель автоматический дифференциального тока B06S 1P+NP B6 30мА тип AC (18мм) | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Количество полюсов: 1+N Количество защищенных полюсов: 1 Номин раб напряжение: 230В Ширина по количеству модульных расстояний: 1 Макс сечение входящего кабеля: 10мм² Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4кВ Класс токоограничения: 3 Рабочий режим Продолжительный Тип тока утечки: Переменный (AC) Отключающая способность по IEC 61009-1: 6000А Электрическая износостойкость 10000В-О Частота: 50/60 Гц Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Отключающая способность: 6.0кА Общ количество полюсов: 2 Тип подключения: Винтовое соединение Номин неоткл дифференциальный ток 15мА Механическая износостойкость 20000циклов В-О Тип монтажа: На DIN-рейку Номин ток утечки 0,03А Номин ток: 6А Температура эксплуатации -25…+45°C Характеристика срабатывания - кривая тока: B Степень защиты - IP: IP20 | шт | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 59 | `000034969 | Выключатель автоматический дифференциального тока B06S 1P+NP C6 30мА тип AC (18мм) IEK | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Количество полюсов: 1+N Количество защищенных полюсов: 1 Номин раб напряжение: 230В Ширина по количеству модульных расстояний: 1 Макс сечение входящего кабеля: 10мм² Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4кВ Класс токоограничения: 3 Рабочий режим Продолжительный Тип тока утечки: Переменный (AC) Отключающая способность по IEC 61009-1: 6000А Электрическая износостойкость 10000В-О Частота: 50/60 Гц Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Отключающая способность: 6.0кА Общ количество полюсов: 2 Тип подключения: Винтовое соединение Номин неоткл дифференциальный ток 15мА Механическая износостойкость 20000циклов В-О Тип монтажа: На DIN-рейку Номин ток утечки 0,03А Номин ток: 6А Температура эксплуатации -25…+45°C Характеристика срабатывания - кривая тока: C Степень защиты - IP: IP20 | шт | 16 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 60 | `000034970 | Выключатель автоматический дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм) | Или аналог. При подборе аналога необходимо учитывать соответствующий аварийный контакт. Количество полюсов: 1+N Количество защищенных полюсов: 1 Номин раб напряжение: 230В Ширина по количеству модульных расстояний: 1 Макс сечение входящего кабеля: 10мм² Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4кВ Класс токоограничения: 3 Рабочий режим Продолжительный Тип тока утечки: A Отключающая способность по IEC 61009-1: 6000А Электрическая износостойкость 10000В-О Частота: 50/60 Гц Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Отключающая способность: 6.0кА Общ количество полюсов: 2 Тип подключения: Винтовое соединение Номин неоткл дифференциальный ток 15мА Механическая износостойкость 20000циклов В-О Тип монтажа: На DIN-рейку Номин ток утечки 0,03А Номин ток: 16А Температура эксплуатации -25…+45°C Характеристика срабатывания - кривая тока: C Степень защиты - IP: IP20 | шт | 16 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 61 | `000034971 | Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В |  | шт | 16 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 62 | `000034972 | Контакт состояния КСВ47 новая серия на DIN-рейку IEK |  | шт | 20 | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 63 | `000038800 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 6А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 64 | `000038801 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 10А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 65 | `000038802 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 16А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 66 | `000038803 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 25А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 67 | `000038804 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 32А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 68 | `000038804 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 32А IEK | Или аналог | шт | 3 | 3 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 69 | `000038805 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 40А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 70 | `000038806 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 50А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 71 | `000038807 | Автоматический выключатель ARMAT M10N 1P C 63А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 72 | `000038808 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 1А IEK |  | шт | 6 | 6 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 73 | `000038808 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 1А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 74 | `000038809 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 2А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 75 | `000038810 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 6А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 76 | `000038811 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 10А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 77 | `000038812 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 78 | `000038812 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 16А IEK | Производитель:IEKАртикул:AR-M10N-3-C016Ед.измерения: шт Тип изделия Выключательавтоматический Серия ARMAT Количество силовых полюсов 3 Номинальный ток, А 16 Характеристикаэл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 10 Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой Диапазон рабочих температур от -40 до +70 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество модулей DIN 3 Напряжение, В 380 Номинальное напряжение, В 400 | шт | 4 | 4 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 79 | `000038813 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 80 | `000038813 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 25А IEK | Производитель: IEK AR-M10N-3-C025Ед.измерения: шт Тип изделия Выключательавтоматический Серия ARMA TКоличество силовых полюсов 3 Номинальный ток, А 25 Характеристика эл.магнитного расцепителя Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 10 Род тока Переменный (AC) Тип расцепителяЭлектромагнитный,тепловой Диапазон рабочих температур от -40 до +70 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество модулей DIN 3 Напряжение, В 380 Номинальное напряжение, В 400 Способ монтажа DIN-рейка Степень защиты IP20 | шт | 4 | 4 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 81 | `000038814 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 32А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 82 | `000038815 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 40А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 83 | `000038816 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 50А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 84 | `000038817 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 63А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 85 | `000038817 | ARMAT Автоматический выключатель M10N 3P C 63А IEK | Или аналог | шт | 4 | 4 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 86 | `000038818 | ARMAT Автоматический выключатель M10H 3P C 100А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 87 | `000038818 | ARMAT Автоматический выключатель M10H 3P C 100А IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 2 |  | 2 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 88 | `000038818 | ARMAT Автоматический выключатель M10H 3P C 100А IEK | Производитель:IEKAR-M10H-3-C100 Ед.измерения: шт Тип изделия Выключатель автоматический Серия ARMAT Количество силовых полюсов 3 Номинальный ток, А 100 Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 10 Количество модулей DI 3 Напряжение, В 380 Номинальное напряжение, В 400 | шт | 2 | 2 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 89 | `000038819 | ARMAT Автоматический выключатель M10H 3P C 80А IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 90 | `000038819 | ARMAT Автоматический выключатель M10H 3P C 80А IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 2 |  | 2 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 91 | `000038820 | ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C6 30мА тип AC (18мм) IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 92 | `000038821 | ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C10 30мА тип AC (18мм) IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 93 | `000038822 | ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм) IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 94 | `000038823 | ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C25 30мА тип AC (18мм) IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 95 | `000038824 | ARMAT Автоматический выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C32 30мА тип AC (18мм) IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Аварийный контакт AR-AUX-AC 240...415В IEK | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 96 | `000038825 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C16 30мА тип A IEK |  | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 97 | `000038826 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C25 30мА тип A IEK |  | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 98 | `000038827 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C32 30мА тип A IEK |  | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 99 | `000038828 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C32 100мА тип A IEK |  | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 100 | `000038829 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C40 100мА тип A IEK |  | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 101 | `000038830 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C63 100мА тип A IEK |  | шт | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 102 | `000038831 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C32 300мА тип A IEK |  | шт | 4 | 3 | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 103 | `000038832 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C40 300мА тип A IEK |  | шт | 4 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 104 | `000038833 | KARAT Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 34 C63 300мА тип A IEK |  | шт | 4 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 105 | `000038834 | ARMAT Контактор КМИ-А-23212 LC1D 32А 230В/АС3 1NO/1NC IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK | шт | 40 | 7 | 7 | 13 | 13 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 106 | `000038835 | ARMAT Контактор КМИ-А-35012 LC1D 50А 230В/АС3 1NO/1NC IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK | шт | 28 | 4 | 7 | 7 | 10 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 107 | `000038835 | ARMAT Контактор КМИ-А-35012 LC1D 50А 230В/АС3 1NO/1NC IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 108 | `000038836 | ARMAT Контактор КМИ-А-49512 LC1D 95А 230В/АС3 1NO/1NC IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK | шт | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 109 | `000038836 | ARMAT Контактор КМИ-А-49512 LC1D 95А 230В/АС3 1NO/1NC IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 110 | `000038874 | Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK | Аналог недопустим, т.к. будет применятся к пуско-защитной аппаратуре из данной заявки | шт | 52 | 18 | 8 | 18 | 8 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 111 | `000038875 | Аварийный контакт АК32-20 | Аналог недопустим, т.к. будет применятся к пуско-защитной аппаратуре из данной заявки | шт | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 112 | `000038876 | Дополнительный контакт ДК80-20 | Аналог недопустим, т.к. будет применятся к пуско-защитной аппаратуре из данной заявки | шт | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 113 | `000039373 | ARMAT Контактор КМИ-А-10912 LC1D 9А 230В/АС3 1NO/1NC IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK | шт | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 114 | `000039374 | ARMAT Контактор КМИ-А-23212 LC1D 32А 400В/АС3 1NO/1NC IEK | Данная позиция приобретается только совместно с позицией Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2NO+2NC IEK | шт | 8 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 115 | `000039449 | Контактор NXC-330 330A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R)(CHINT) |  | шт | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 116 | `000039450 | Контактор NXC-265 265A 220В/АС3 2НО+2НЗ 50Гц (R)(CHINT) |  | шт | 6 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 117 | `000039451 | Контактор IEK КТИ-5150 150А, 230В/АСЗ KKT50-150-230-10 |  | шт | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 118 | `000039451 | Контактор IEK КТИ-5150 150А, 230В/АСЗ KKT50-150-230-10 | Напряжение катушки управления 400В. или аналог | шт | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 119 | `000039461 | Приставка 2НО+2НЗ доп. контакты AX-3X/22 к контактору NXC-06~630 (CHINT) |  | шт | 8 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 120 | `000039707 | Автоматический выключатель АВВ 1 п 25А | Код АББ S201-C25 Штрихкод EAN 4016779464604 Номинальный ток, А 25 Характеристика C Номинальная отключающая способность, кA 6 Силовых полюсов 1P Модулей DIN 1 Номинальное напряжение, В 220/230 Степень защиты IP20 Способ монтажа DIN-рейка Или аналог | шт | 6 | 6 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 121 | `000039721 | Контактор КТИ-5265 265А 400В/АС3 IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 122 | `000040369 | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА MVA20-1-010-C IEK | Или аналог | шт | 5 | 5 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 123 | `000041155 | Контактор модульный iCT Acti 9 Schneider Electric 2 полюс 16A 2НО 230/240В АС 50ГЦ 1 модуль A9C22712 | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 4 | 4 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 124 | `000041167 | Контактор ARMAT КМИ-А-11812 LC1D 18А 230В/АС3 1NO/1NC IEK |  | шт | 4 | 4 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 125 | `000041168 | Контактор ARMAT КМИ-А-22512 LC1D 25А 230В/АС3 1NO/1NC IEK |  | шт | 3 | 3 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 126 | `000041176 | Выключатель автоматический ARMAT M10N 1P C 4А IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 5 |  | 5 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 127 | `000041177 | Выключатель ARMAT автоматический дифференциального тока B10N 1P+NP C10 30мА тип A (36мм) IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 128 | `000041178 | Выключатель ARMAT автоматический дифференциального тока B10N 1P+NP C16 30мА тип A (36мм) IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 129 | `000041179 | Выключатель ARMAT автоматический дифференциального тока B10N 1P+NP C25 30мА тип A (36мм) IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 130 | `000041180 | Выключатель ARMAT автоматический дифференциального тока B10N 1P+NP C32 30мА тип A (36мм) IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 131 | `000041181 | Выключатель ARMAT автоматический дифференциального тока B10N 1P+NP C40 30мА тип A (36мм) IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 132 | `000041182 | Контактор ARMAT КМИ-А-48012 LC1D 80А 230В/АС3 1NO/1NC IEK | или аналог не уступающий по качеству и ресурсу | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1298 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Должность |  |  |  |  | Подпись |  |  |  | Расшифровка подписи
Приложение №2 предоставляется в формате PDF и Excel
Участники заполняют шапку приложения и столбцы группы "Предложения поставщика"

## Лист2
ампула | Ставки НДС | Валюта
бут | 20 | USD
г | 10 | EUR
дкл | 0 | GEL
кв.м. | Без НДС | руб.
кг |  | KZT
км |  | GBP
Компл |  | CHF
л. |  | CNY
лист
м
м
м3
мл
наб.
пара
пач.
пог.м.
рул
тн
упак
усл
флакон
чел
шт
кор

## Списки (hidden)
Роль (руководитель, представитель)
руководитель
представитель