## Лист1
Приложение 1
Запрос поставщикам от |  |  | 10.02.2026 |  | № | 0000-004545
Информация об участнике закупки
Полное наименование участника
ИНН | [10 empty] | КПП
Адрес участника | [6 empty] | Юридический |  |  |  | Фактический | Почтовый
Контактный телефон | [10 empty] | Адрес электронной почты
Подписант со стороны контрагента | [6 empty] | Ф.И.О (полностью) |  | Должность |  | Роль (руководитель, представитель) | Основание действия
Место поставки Товара: (Указываается место до которого затраты на транспортировку несет отправитель, в соответствии с п. 10 Приглашения к участию в открытом запросе предложений) | [6 empty] | до склада ЯНПЗ, 652104, Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженский г.о., Анжеро-Судженск г, Район промплощадки Яйского НПЗ п/р
Условия оплаты | [6 empty] | не менее 30, но не более 45 календарных дней с даты поставки и получения оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) либо УПД
Срок действия заявки на участие | [6 empty] | 60 календарных дней с момента окончания срока подачи заявки на участие
Рассмотрев Ваш запрос, мы подтверждаем готовность поставить упомянутую ниже продукцию на Ваших условиях в соответствии с приведенной ниже технической спецификацией, при этом цена поставляемой продукции и ее характеристики указаны в коммерческом предложении и фиксируются на весь период действия договора. Цена поставки товаров включает транспортные и таможенные расходы, страхование рисков и другие расходы.
Специфика ЛОТА:
- | Лот делимый.
- | по всем позициям спецификации допускается рассмотрение Товара с аналогичными техническими характеристиками (аналога) по согласованию с Заказчиком (предложенный в качестве аналога Товар рассматривается на соответствие по основным техническим характеристикам, не хуже, не ниже заявленных инициатором закупки.
-
Условные обозначения:
- Не изменяемые поля (Заполняется Организатором закупки)
- Поля для ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения УЧАСТНИКОМ
!!! При заполнении не разрешается удалять/добавлять столбцы, строки и вносить иные изменения в форму спецификации.
[12 empty] | Валюта предложения | руб.
Коммерческое предложение № __________ от _______________
на право поставки в 2026 году материально-производственных ресурсов для нужд Яйского НПЗ
| Условия Заказчика | [9 empty] | Предложения Поставщика
| № п/п | Код | Материалы | Требуемые технические характеристики | Ед. изм. | Итого | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Наименование номенклатуры поставщика | Технические характеристики предлагаемых материалов (Производитель, артикул, ГОСТ и .т.п), и прочая информация позволяющая определить качественные характеристики | Количество | ед. измерения Поставщика | Коэффициент пересчета в ед. измерения заказчика | Срок поставки, календарных дней | Цена за ед. без НДС | Ставка НДС, % | Сумма без НДС | Сумма НДС 22% | Сумма с НДС 22%
| 1 | `000005383 | Клапан запального газа SV-D 507 8253200.8001.230.50 R1/2 |  | шт | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | шт | 1 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
| 2 | `000008498 | Двойной газовый клапан водогрейного котла DMV 5100/11 DUNGS DMV 5100/11 №249774 | Горелка типа GRP-1600ME котла водогрейного жаротрубного LOOS UT-M 58х10 | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 3 | `000008624 | Сервопривод SQM48.497A9 36962072 PCS | диапазон настройки угла открытия 0…90 º; длительность полного открытия заслонки (поворот на 90º) – 30 сек.; работа от шагового двигателя с крутящим моментом 20 Нм; питание от сети 2х12 В через шинный кабель с устройства управления или через отдельный трансформатор; обратная связь о позиции заслонки через системную шину (CAN); задание направления вращения на управляющем устройстве; защита от внешних воздействий по стандарту IP54 при условии использования соответствующих кабельных вводов; задание точек срабатывания с помощью блока управления; редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями из стали, с малым окружным зазором; монтажные отверстия для крепления на рабочую поверхность; рабочие температуры: -20...+60 °C. | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 4 | `000022968 | Диффузор C452F | Диффузор C452F НК400*160 для горелки GRP-1000 ME | шт | 1 | 1 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 5 | `000025558 | Двойной газовый клапан DMV 5100/11eco DN80 36749189 |  | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 6 | `000029850 | Сервопривод SQM45.295B9 | Питание от сети: AC 2 x 12 V. Крутящий момент: 3 Нм. Энергопотребление: 9…15 ВА. Время открытия на 90º: 10 сек. Температурный диапазон: -20…+60 °С. | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 7 | `000031025 | Форсунка горелки Weishaupt RGMS 8, W 612976 S4 140 50 | W 612976 S4 140 50 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 8 | `000031026 | Форсунка горелки Weishaupt RMS 10, W 612981 S4 240 50 | W 612981 S4 240 50 | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 9 | `000031028 | Пламенная труба топлива горелки RMS 10 (исполнение ZMD) ф. Weishaupt | Диаметр 265, длина 265, № N1M10/2. | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 10 | `000035529 | Подпорная шайба (диск) судленнителем для горелки Weishaupt RGMS 8/1 | Для горелки Weishaupt RGMS 8/1. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 11 | `000037866 | Подпорный диск шайба с удлинителем для горелки Weishaupt RMS 10 | Для горелки Weishaupt RGMS10. В соответствии с приложенным папортом "паспорт горелки водогрейного котла 1" и инструкции "горелки" | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 12 | `000040530 | Соединение резьбовое XGE 12-LR G 1/2-A CF We452259 | We452259 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 13 | `000040531 | Штуцер ввинчиваемый DN20 M30 X 1,5 X G 1/2 X 37 We1126540001-7 | We1126540001-7 | шт | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 14 | `000040533 | КорпусXDSVW18-LR кат. №450650 | №450650 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 15 | `000040534 | Содинение резьбовое KOR18-12-PL OMD CF штуцер с разрезным кольцом We452152 | We452152 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 16 | `000040535 | Гайка накидная X м 18-L CF We452803 | We452803 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 17 | `000040536 | Винт с буртиком Х BSCH G1/2A кат. №450651 | кат. №450651 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 18 | `000040537 | Кольцо уплотнительное A 27 X 32 X 2 DIN 7603 из меди We440039 | We440039 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 19 | `000040539 | Колено трубное DN 20 M30 x 1,5 x M30 x 1,5 x G1/8 We453251 | We453251 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 20 | `000041191 | Горелка газовая STAYER MaxTerm на баллон, регулировка пламени, 1300С 55588 |  | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 21 | `000041472 | Прибор зажигания, тип W-ZG02 230 В 110 ВА | Арт. 603 203. ток поджига 20мА, электропитание 230в, напряжение поджига 9кВ, длина кабеля 650 мм. | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 22 | `000041473 | Ввинчиваемый патрубок DN20 | Арт. 111 782 06 02 7, M30X1.5 x M26X1.5 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 23 | `000041474 | Вал 10х142 рычага управления | Арт. 151 327 15 28 7 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 24 | `000041475 | Втулка 30х28 рычага управления | арт. 156 327 15 05 7 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 25 | `000041476 | Штифт просечной конический 4х16 DI1471 регулятора жидкого топлива | арт. 422 223 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 26 | `000041477 | Рычаг регулятора жидкого топлива | арт. 151 518 15 07 2 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 27 | `000041478 | Трубка промежуточная трубка 6.1х10х4 | арт. 151 101 15 20 7 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 28 | `000041479 | Тяга воздушной заслонки регулировочная | арт. 151 707 15 03 2 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 29 | `000041480 | Гильза М6х100 с шарниром | арт. 111 782 15 05 2 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 30 | `000041481 | Шарнир GISW 6К М6 | арт. 499 001 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 31 | `000041482 | Деталь муфты | арт. 151 327 15 27 7 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 32 | `000041483 | Штекерная часть ST18/4 | арт. 716 546 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 33 | `000041484 | Крестовина форсуночного блока | арт. 111 782 10 01 7 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 34 | `000041485 | Распределитель магнитного клапана | арт. 112 774 13 29 2 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 35 | `000041486 | Соединение настраиваемое резьбовое EVW12 LOMD | арт. 452 452 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 36 | `000041487 | Соединение угловое резьбовое для нагревательных патронов | арт. 730 690 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 37 | `000041488 | Термометр 0-160° DIN 16160 40 x 6 мм | 642011 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 38 | `000041489 | Патрон нагревательный для реле давления | арт.170 105 10 01 7 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 39 | `000041490 | Нагреватель | арт.112 574 10 01 7 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 40 | `000041491 | Топливопровод 8 x 1,0 прямой линии | арт.111 782 10 04 8 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 41 | `000041492 | Топливопровод 8 x 1,0 управляющий прямой линии | арт.111 782 10 02 8 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 42 | `000041493 | Топливопровод 8 x 1,0 обратной линии | арт.111 782 10 03 8 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 43 | `000041494 | Топливопровод 8 x 1,0 управляющий обратной линии | арт.111 782 10 05 8 | шт | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 44 | `000041495 | Соединение резьбовое DSVW 12-LR G3/8А | арт. 452 604 | шт | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 45 | `000041496 | Соединение резьбовое XGE 12-PLR G3/8A | арт. 452 254 | шт | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 46 | `000041497 | Воздушная заслонка 150х240 | арт. 111 762 04 09 7 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 47 | `000041498 | Воздушная заслонка 64х240 | арт. 111 762 04 08 7 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 48 | `000041499 | Вал воздушной заслонки 8х303.5 | арт. 111 782 02 06 7 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 49 | `000041500 | Вал воздушной заслонки 6х275,5 | арт. 111 782 02 03 7 | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 50 | `000041524 | Клапан магнитный OILON OY Lucifer 36751028 NC | Основные характеристики: максимальное рабочее давление: 30 бар; электропитание: 230 В; электромагнитная катушка: 19 Вт. Некоторые особенности модели: соединение: G1/4"; проходное отверстие: 3 мм; нормально закрыт (NC). | шт | 1 | 1 | [6 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 51 | `000041525 | Клапан магнитный OILON OY Lucifer 36751036 NC | Основные характеристики: максимальное рабочее давление: 30 бар; тип соединения: G 1/2"; электропитание: 230–240 В, 50/60 Гц; электромагнитная катушка: 20 Вт; уровень пыле- и влагозащиты: IP44; максимальная температура окружающей среды: +60 °C, топлива: +160 °C; рабочая температура окружающей среды: от 0 до +60 °C. | шт | 1 |  | 1 | [5 empty] | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 52 | `000041526 | Клапан магнитный OILON OY Lucifer 36751029 NO | Основные характеристики: максимальное рабочее давление: 30 бар;электропитание: 230 В; электромагнитная катушка: 19 Вт; проходное отверстие: 2,5 мм; соединение: G1/4; уровень пыле-, влагозащиты катушки и электрических компонентов: IP44; корпус из латуни, стойкой к окислению, коррозии, износу; максимальная температура окружающей среды: +60 °C, топлива: +160 °C. | шт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 53 | `000041570 | Реле давления типа DSB | Sauter DSB158F001. диапазон от 0-25000мбар. соединение G1/2", вес 0,4 кг, пылевлагозащита IP65. | шт | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| 54 | `000041618 | Пром вал топливного насоса suntec ta | SHAFT KIT TA3 rev.2/5/6/7 - TAR3 rev.7. Диаметр оси составляет 12 мм, Длина: 125 мм, Ширина: 20 мм, Высота: 20 мм,Материал: сталь. | шт | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Должность |  |  |  |  | Подпись |  |  |  | Расшифровка подписи
Приложение №2 предоставляется в формате PDF и Excel
Участники заполняют шапку приложения и столбцы группы "Предложения поставщика"

## Лист2
ампула | Ставки НДС | Валюта
бут | 20 | USD
г | 10 | EUR
дкл | 0 | GEL
кв.м. | Без НДС | руб.
кг |  | KZT
км |  | GBP
Компл |  | CHF
л. |  | CNY
лист
м
м
м3
мл
наб.
пара
пач.
пог.м.
рул
тн
упак
усл
флакон
чел
шт
кор

## Списки (hidden)
Роль (руководитель, представитель)
руководитель
представитель